## Slide 1
Stage Licence 3 — BIC Bordeaux Imaging Center
Analyse de Colocalisation
STORM par Triangulation de Delaunay
Guide d'utilisation & présentation des résultats
Réticulum endoplasmique — Calnexine (W1) et CFTR (W2)
Données STORM
Python + Scipy
TIF 300 DPI + HTML
Terminologie : localisations
Maître de stage : Mme Anne Cantereau | BIC Bordeaux | 2026

## Slide 2
Contexte biologique
Pourquoi étudier la colocalisation dans le réticulum endoplasmique ?
🔬 Microscopie STORM
Technique de super-résolution permettant de localiser des molécules fluorescentes individuelles avec une précision de ~20 nm — bien en dessous de la limite de diffraction classique (~200 nm).
🧬 Réticulum endoplasmique
Réseau membranaire interconnecté formant des mailles. La structure en réseau est un critère clé : deux protéines qui colocalisent doivent former des mailles communes.
🔗 La colocalisation
Deux protéines colocalisent si elles occupent les mêmes zones spatiales. Ici : Calnexine (W1) et CFTR (W2) — deux protéines du réticulum dont l'interaction potentielle est étudiée.

## Slide 3
Données d'entrée
📌 Terminologie : dans ce programme, chaque point = une localisation (abrégé loc.), pas une molécule.
📄 Fichiers CSV (utilisés ici)
W1 (Calnexine)
5 780 loc.
W2 (CFTR)
53 909 loc.
Colonnes clés
x [nm] / y [nm]
Source
Acquisition STORM demixée
Chaque ligne = une localisation unique
coordonnées en nanomètres dans l'espace réel
🖼️ Image TIF (alternative)
Canal vert → localisations W1 Canal rouge → localisations W2 Le programme extrait automatiquement les pixels actifs de chaque canal et les traite comme des coordonnées CSV. Le résultat final est identique.
Les deux modes donnent exactement
le même résultat et le même score.

## Slide 4
Pipeline de l'analyse
1
Chargement
Lecture CSV (x,y en nm) ou TIF RGB. Séparation automatique des deux canaux.
2
Delaunay intra-canal
Triangulation W1 puis W2 séparément. Filtrage des arêtes > seuil nm.
3
Liaison inter-canal
Pour chaque loc. W1 affichée, voisin W2 affiché le plus proche dans le rayon → trait jaune tracé.
4
Score & distance
% de loc. colocalisées + distance moyenne = somme longueurs traits jaunes / nombre traits jaunes.
5
Export fichiers
TIF référence + TIF Delaunay + HTML graphe. Sauvegardés dans le dossier des CSV chargés.

## Slide 5
Pourquoi la triangulation de Delaunay ?
▸ Structure en maille du RE
Le réticulum endoplasmique forme naturellement des réseaux de triangles et polygones. Delaunay génère exactement ce type de maillage à partir de nuages de points.
▸ Propriété géométrique optimale
Delaunay maximise les angles minimaux des triangles : on évite les triangles « plats » qui relieraient des points éloignés de façon artificielle.
▸ Filtrage par arête max
On ne conserve que les arêtes ≤ N nm (500 nm par défaut). Cela supprime les grandes arêtes biologiquement non pertinentes et ne garde que la structure locale.
▸ Indépendant de la grille
Contrairement à une image bitmap, la triangulation opère directement sur les coordonnées nm réelles — pas de biais lié à la pixellisation.
Schéma illustratif
Réseau W1 (maille)
Loc. W2
Liaison coloc.

## Slide 6
Score & Distance moyenne de colocalisation
Formule du score
Score W1 = loc. W1 ayant ≥1 voisin W2 dans le rayon / W1 total → 99,9 %
Score W2 = loc. W2 ayant ≥1 voisin W1 dans le rayon / W2 total → 92,2 %
Score global = √ (Score W1 × Score W2) [moyenne géométrique] → 96,0 %
Formule de la distance moyenne
Distance moyenne = Σ longueur de chaque trait jaune / nombre de traits jaunes → 39,2 nm
Longueur d'un trait = √((x₂−x₁)² + (y₂−y₁)²) | Calculée sur les localisations affichées (sous-ensemble)
96,0 %
39,2 nm distance moy.
Limite conditionnelle automatique
Le programme détecte automatiquement si un canal est >3× plus dense que l'autre.
Si oui → affiche le canal concerné, le ratio exact et les valeurs réelles. Si non → aucun avertissement.

## Slide 7
Résultats visuels — 3 fichiers générés
TIF 1 — Référence
Distribution brute
sans aucune liaison
Vert = W1 • Rouge = W2 • pas de trait
Ouvrir dans ImageJ
TIF 2 — Colocalisation Delaunay
Réseaux + liaisons jaunes
+ encadré score & distance
Vert=W1 • Rouge=W2 • Jaune=coloc.
Ouvrir dans ImageJ — zoomable TIF
HTML — Graphe interactif
Score W1/W2/global en fonction
du rayon — zoomable
Rayon actuel
Ouvrir dans le navigateur
📁 Les 3 fichiers sont sauvegardés dans le même dossier que les CSV (ou TIF) chargés — pas dans le dossier du script.

## Slide 8
Paramètres clés & leur impact
Rayon de colocalisation
250 nm
Affecte : Score + liaisons jaunes + distance moy.
Distance maximale entre une loc. W1 et une loc. W2 pour tracer une liaison jaune. Plus grand → score monte mais moins sélectif. Plus petit → plus strict.
Arête Delaunay max
500 nm
Affecte : Visuel uniquement (pas le score)
Longueur maximale des arêtes conservées dans les réseaux W1 et W2. N'affecte NI le score, NI les liaisons jaunes, NI la distance moyenne. Purement visuel.
Résolution export TIF
300 DPI
Affecte : Qualité image TIF
Changer dpi=300 en dpi=600 dans le script — une seule modification, aucune autre ligne à toucher. 600 DPI recommandé si zoom fort dans ImageJ.
Dossier de sortie
Auto
Affecte : Emplacement des 3 fichiers
Les fichiers TIF et HTML sont automatiquement sauvegardés dans le même dossier que les CSV (ou TIF) importés. Pas dans le dossier du script Python.

## Slide 9
Guide d'utilisation — Pas à pas
① Installation (une seule fois)
Ouvrir terminal Windows : Win+R → cmd
pip install pandas matplotlib scipy numpy pillow plotly
Attendre la fin de l'installation (une seule fois).
⚠ Ne pas taper pip dans la console Python (>>>)
→ Utiliser uniquement le terminal Windows (cmd)
② Lancer le programme
Dans le terminal Windows :
python analyse_colocalisation_STORM.py
→ L'interface graphique s'ouvre.
→ Recommandé : lancer depuis le terminal et non depuis IDLE.
③ Utilisation de l'interface
1
Onglet CSV
Cliquer 'Parcourir' pour charger W1 puis W2
2
Paramètres
Rayon (250 nm) et Arête max (500 nm) par défaut — modifier si besoin
3
Lancer
Cliquer 'LANCER L'ANALYSE' — le log affiche la progression en temps réel
4
Résultats
3 fichiers créés dans le dossier des CSV : TIF 1, TIF 2, HTML

## Slide 10
Limites & Alternatives
⚠ Limites actuelles
▸ Score conditionnel par densité
Le programme détecte automatiquement si un canal est >3× plus dense (ratio affiché). Si équilibré → aucun avertissement.
▸ Pas de test statistique
Aucune p-value calculée. On ne peut pas affirmer que la colocalisation est non-aléatoire sans test de permutation.
▸ Sous-échantillonnage W2
Le réseau Delaunay W2 est calculé sur 15 000 loc. (sur 53 909) pour la performance. La distance moyenne est calculée sur le sous-ensemble affiché.
✦ Alternatives envisageables
▸ Test de permutation
Déplacer aléatoirement les coordonnées W2, recalculer le score → score 'au hasard'. Si score réel >> score aléatoire : colocalisation réelle confirmée.
▸ Cercles de proximité
Tracer des cercles autour de chaque cluster W1 et compter les loc. W2 à l'intérieur. Déjà prévu si la maître de stage le demande.
▸ Coefficient de Manders
Méthode standard en biologie. Mesure le chevauchement d'intensité entre canaux. Compatible avec les données STORM.

## Slide 11
Conclusion
01
Données réelles analysées
5 780 loc. W1 (Calnexine) et 53 909 loc. W2 (CFTR) issues d'acquisitions STORM — deux fichiers CSV demixés.
02
Réseau de Delaunay
Maillage géométrique intra-canal reflétant la structure en réseau du réticulum endoplasmique.
03
Score 96 % — Distance 39,2 nm
Colocalisation significative détectée. Limite conditionnelle affichée automatiquement selon le ratio de densité.
04
3 fichiers livrés automatiquement
TIF référence + TIF Delaunay (ImageJ) + HTML graphe interactif — sauvegardés dans le dossier des CSV.
Merci de votre attention — Questions ?